## Záradék
Név :Cseresznyés Kollégium
Cím :Hódmezővásárhely, |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Víz-csatorna |  | Készítette :.....................
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Közműcsatorna-építés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szellőztetőberendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály | 68 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 48 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-011-1.2.1-0000001 | Fejtett föld elszállítása, lerakása | 20 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 15 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-061-1.3.1-3921501 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 1,50 kg/db-csőbilincs | 300 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 112 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-2.1.2 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémben | 27 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 250 | m |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között | 500 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsatorna-építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 345 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 2805 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 54-016-7.2 | ÁNTSZ vízminta | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.1.1-0125703 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22 | 1510 | m |  |  | 0 | 0
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0125662 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 315 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/9
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0125664 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 245 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/9
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0125666 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 331 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/9
5 | 80-001-1.3.2.1.1-0125668 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 270 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/9
6 | 80-001-1.3.2.1.1-0125669 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 24 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 48 mm, R: DG-48/9
7 | 80-001-1.3.2.1.1-0125672 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 70 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: DG-60/9
8 | 80-001-1.3.2.1.1-0125675 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 40 | m |  |  | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: DG-76/9
9 | 80-002-1.3.1.1-0125743 | Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek hang- és páralecsapódás elleni szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit AR csőhéj, falvastagság: 5 | 40 | m |  |  | 0 | 0
mm, méretkód 150, R: TL-100/5-AR Armacell Fonoblok hőszigetelés
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 350 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 50 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-000-1.2.2 | Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, azbesztcement lefolyócső | 180 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-000-1.3.1.2 | Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli földárokból, azbesztcement lefolyócső, DN 125 - 300 között | 130 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-000-1.5.1 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 25 - 50 között | 300 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között | 120 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-000-1.5.2-0000001 | Bontott eternit csőleadása | 200 | m |  |  | 0 | 0
8 | 81-001-1.3.2.4.2.1-0316325 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 3 kör alatt VALSIR osztó | 21 | db |  |  | 0 | 0
elzáróval, krómozott, 1" KB, EK csonkokkal, 2 körös Rendelési kód: B-202C
9 | 81-001-1.3.2.4.2.1-0316326 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 3 kör alatt VALSIR osztó | 9 | db |  |  | 0 | 0
elzáróval, krómozott, 1" KB, EK csonkokkal, 3 körös Rendelési kód: B-203C
10 | 81-001-1.3.2.4.2.2-0316327 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, vízellátási osztó szerelve, áganként beépített elzáróval, eurokónusz menetes csonkokkal, 4-6 körig VALSIR osztó | 16 | db |  |  | 0 | 0
elzáróval, krómozott, 1" KB, EK csonkokkal, 4 körös Rendelési kód: B-204C
11 | 81-001-1.3.2.4.6-0370693 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE | 15 | db |  |  | 0 | 0
RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 2-3 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK0
12 | 81-001-1.3.2.4.6-0370694 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE | 12 | db |  |  | 0 | 0
RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 4-5 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK1
13 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future cső | 1510 | m |  |  | 0 | 0
tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
14 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 WAVIN K1 Future cső | 10 | m |  |  | 0 | 0
tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25
15 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329504 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 WAVIN Tigris K1 ötrétegű | 50 | m |  |  | 0 | 0
cső tekercsben, 32x3,00 mm / 50 m, FFC32
16 | 81-001-1.3.3.1.1.1.5-0329515 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 32 WAVIN Tigris K1 ötrétegű | 35 | m |  |  | 0 | 0
cső szálban, 40x4,00 mm / 5 m, FFCS40
17 | 81-001-1.3.3.1.1.1.6-0329516 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 40 WAVIN Tigris K1 ötrétegű | 30 | m |  |  | 0 | 0
cső szálban, 50x4,50 mm / 5 m, FFCS50
18 | 81-001-1.3.3.1.1.1.7-0329517 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 50 WAVIN Tigris K1 ötrétegű | 70 | m |  |  | 0 | 0
cső szálban, 63x6,00 mm / 5 m, FFCS63
19 | 81-001-1.3.3.1.1.1.7-0329518 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 60 WAVIN Tigris K1 ötrétegű | 40 | m |  |  | 0 | 0
cső szálban, 75x6,80 mm / 5 m, FFCS75
20 | 81-001-1.3.3.1.2.1.2-0329562 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15 WAVIN Tigris K1 falikorong belső menettel, 20x1/2", FTFB20 | 320 | db |  |  | 0 | 0
21 | 81-001-1.3.3.1.2.3.2-0329582 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15 WAVIN Tigris K1 T idom, 20 mm, FTT20 | 215 | db |  |  | 0 | 0
22 | 81-001-1.3.3.1.2.3.5-0329585 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 32 WAVIN Tigris K1 T idom, 40 mm, FTT40 | 10 | db |  |  | 0 | 0
23 | 81-001-1.3.3.1.2.3.6-0329586 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 40 WAVIN Tigris K1 T idom, 50 mm, FTT50 | 10 | db |  |  | 0 | 0
24 | 81-001-1.3.3.1.2.3.7-0329587 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 50 WAVIN Tigris K1 T idom, 63 mm, FTT63 | 10 | db |  |  | 0 | 0
25 | 81-001-1.6.1.1.1.1.2-0120007 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 1/2" simavégű | 60 | m |  |  | 0 | 0
26 | 81-001-1.6.1.1.1.1.3-0120010 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 3/4" simavégű | 64 | m |  |  | 0 | 0
27 | 81-001-1.6.1.1.1.1.4-0120013 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 25 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 1" simavégű | 178 | m |  |  | 0 | 0
28 | 81-001-1.6.1.1.1.1.5-0120016 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 32 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 5/4" simavégű | 45 | m |  |  | 0 | 0
29 | 81-001-1.6.1.1.1.1.6-0120019 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 40 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 6/4" simavégű | 15 | m |  |  | 0 | 0
30 | 81-001-1.6.1.1.1.1.7-0120022 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 2" simavégű | 28 | m |  |  | 0 | 0
31 | 81-001-1.6.1.1.1.2.1-0120025 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 felett, DN 65 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 2 1/2" simavégű | 12 | m |  |  | 0 | 0
32 | 81-002-2.1.1.2.3-0111010 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel- szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomokkal, DN 160 | 80 | m |  |  | 0 | 0
GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban, 369.000, átmérő 160 x 6,2 mm
33 | 81-002-2.2.2.1-0111008 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, hőtágulásának felvétele hosszútok beépítésével, fixpont kialakítással, 1 méter csővel, csőidomok nélkül, csőátmérő DN 100 méret felett d=160 GEBERIT PE lefolyócső, | 12 | db |  |  | 0 | 0
idomok
34 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 55 | m |  |  | 0 | 0
35 | 81-002-3.2.1.2.2-0131003 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M | 130 | m |  |  | 0 | 0
36 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 122 | m |  |  | 0 | 0
37 | 81-002-3.2.1.2.4-0131005 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M | 93 | m |  |  | 0 | 0
38 | 81-002-3.2.1.2.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M | 310 | m |  |  | 0 | 0
39 | 81-002-4.1.1.1.2-0131512 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-EN | 135 | m |  |  | 0 | 0
40 | 81-002-4.1.1.2.2-0131512 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, | 12 | m |  |  | 0 | 0
KGEM125/2M-EN
41 | 81-002-4.1.1.2.3-0131522 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4, | 40 | m |  |  | 0 | 0
KGEM160/2M-EN
42 | 81-002-4.1.1.2.4-0131532 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 200 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x2000 mm SN4, | 45 | m |  |  | 0 | 0
KGEM200/2M-EN
43 | 81-002-4.1.1.2.4-0131534 | Csatlakozás meglévő szennyvíz aknához | 4 | klt |  |  | 0 | 0
44 | 81-002-4.1.1.2.4-0131536 | Csatlakozás meglévő vízhálózathoz | 3 | klt |  |  | 0 | 0
45 | 81-002-4.1.1.2.4-0131538 | Hőközponti átalakítás előirányzata | 1 | klt |  |  | 0 | 0
46 | 81-002-4.1.1.2.4-0131539 | Csapadékvíz akna telepítése | 2 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 62 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 30 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 85 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 44 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-3.5 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal | 20 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 44 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 42 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.2.1-0113895 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA THERM cirkulációs szelep PN 16, beállítási tartomány: 35-65 | 4 | db |  |  | 0 | 0
°C, DN 15, hőmérővel, Cikkszám: 52-720-015
9 | 82-001-7.2.2-0116721 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN | 18 | db |  |  | 0 | 0
40, 100 C fok, kb hollanderes, 1/2"típ, Kód: 2048R404
10 | 82-001-7.3.1-0113896 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA THERM cirkulációs szelep PN 16, beállítási tartomány: 35-65 | 4 | db |  |  | 0 | 0
°C, DN 20, hőmérővel, Cikkszám: 52-720-020
11 | 82-001-7.3.2-0116722 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN | 24 | db |  |  | 0 | 0
40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405
12 | 82-001-7.4.2-0116723 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN | 52 | db |  |  | 0 | 0
40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406
13 | 82-001-7.5.2-0116732 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium | 4 | db |  |  | 0 | 0
karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 804R407
14 | 82-001-7.6.2-0116733 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium | 4 | db |  |  | 0 | 0
karral, PN 40, 100 C fok, bb, 6/4" típ, Kód: 804R408
15 | 82-001-7.7.2-0116734 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött | 4 | db |  |  | 0 | 0
alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 2" típ, Kód: 804R409
16 | 82-001-7.7.2-0116735 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött | 6 | db |  |  | 0 | 0
alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 2 1/2" típ, Kód: 804R410
17 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
18 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 18 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-009-5.1-0112751 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal (fúrt), fehér, Kód: 4163 01 | 62 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-009-5.1-0118001 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 3 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-009-9.2.1-0210043 | zuhanyfolyóka - RM rozsdamentes acél (AISI 441) test és rács, közepén műanyag DN50-es vízszintes kivezetéssel, 75 mm-es megjelenési szélességgel, 30 mm-es szigetelőgallérral, 85 mm-es beépítési magassággal, kivehető bűzzárral. Hullám mintás perforált | 40 | db |  |  | 0 | 0
ráccsal. Elemhossz: 800 mm.
23 | 82-009-11.1.1.1-0110251 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01 | 9 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-009-11.1.2.1-0110201 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér | 35 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-009-11.1.2.2-0118013 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, hátsó kifolyással, Cikkszám: TH421I | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 44 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-009-12.1-0120096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, AKM WC-ülőke fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-009-12.2.1-0135121 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 9 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-009-12.2.2-0135123 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér | 37 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 46 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér, Kód: 4332 00 | 20 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-009-16.2.1-0110903 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00 | 20 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-16.7-0391173 | Vizelde kiegészítő elemei, vizelde bekötőcső Green Clean - GENEBRE piszoár, vizelde bekötőcső, hajlított 1/2", 155 mm, sárgaréz, krómozott fényes, Méretek: 16x400x16 mm, GCCG101804 | 20 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 320 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-009-19.2.1-0318312 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tart. kézi zuhanyfejjel | 4 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-009-19.2.3-0391213 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, falba süllyesztett zuhanycsaptelep nyomógombos kivitel 1 év garancia | 40 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-009-19.2.3-0391214 | Zuhanyrózsa felszerelése | 40 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-009-19.3.2-0318062 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Nyomógombos keverő mosdócsaptelep | 62 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-009-19.8.1-0318790 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-0021-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-009-21.1-0135007 | Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL 300 padlószifon vízszintes kimenettel, 1 db oldalsó beömlési lehetőséggel, visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 150x150 ráccsal, Terhelhetőség H (150 kg) | 30 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-009-23.1.3-0231024 | HL 900 légbeszívó felszerelése | 12 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-009-31.1.1-0135003 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4", gömbcsuklóval | 18 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-009-31.2-0325152 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HERZ leeresztőszelep mosdóhoz, Csz: UH16002 | 64 | db |  |  | 0 | 0
44 | 82-009-31.2-0334793 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4" x 40, Csz.: 406 462 | 64 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-009-31.5-0135009 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL130/40, Vizeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával | 20 | db |  |  | 0 | 0
46 | 82-009-32-0120241 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése felhajtható ülés, fixre szerelhető, fehér, Kód: 8722 10 01 | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-009-32-0181114 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 305 mm, Cikkszám: THM30RMCS | 44 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-009-32-0181117 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, rozsdamentes acél, 610 mm, szaténfényű Cikkszám: THM60RMCS | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-009-32-0181146 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges elemmel, rozsdamentes acél, 670x670x780 mm, fehér, Cikkszám: TH142RM | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-009-32-0181183 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 830 mm, színes Cikkszám: TH830SZ | 4 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-009-101.1.2.1.1-0237081 | Rozsdamentes folyókák elhelyezése és bekötése, elemekből összeépíthető rendszer, résfolyókák, egyenes elemek, hossz: 1000 mm-ig ACO Modular 1000 résfolyóka 1000 mm, rm.acél, 70 mm fenékmélységgel, Rend.sz.: 92305 | 4 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-016-1.1.3-0116051 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 Zuhanyhoz | 44 | db |  |  | 0 | 0
53 | 82-016-1.1.6-0117011 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01 Zuhanyzókhoz | 44 | db |  |  | 0 | 0
54 | 82-016-1.1.8-0115521 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 62 | db |  |  | 0 | 0
55 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 62 | db |  |  | 0 | 0
56 | 82-016-1.2.3-0391461 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Dönthető tükör konzollal, teljes testet mutató | 2 | db |  |  | 0 | 0
57 | 82-016-2.1-0221001 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben fehér színű folyékonyszappan adagoló közösségi mosdókhoz | 53 | db |  |  | 0 | 0
58 | 82-016-3.1-0222112 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Mini H2mod hajtogatott papírtörölköző tartó Z/C, ABS műa. 250 darabos, spec.kulccsal nyitható, szél:28 cm, mag:23 cm, mély:14 cm | 5 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-016-3.1-0222113 | Infrás kézszárító fém burkolattal, (2100 W), fehér | 20 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-016-3.1-0222121 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Midi T1mod toalettpapír tartó ABS műa. ABS műa. papír átm:23/315 m, spec. kulccsal nyitható, szél:28 cm, mag:30 cm, mély:13 cm | 46 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-021-1.1.1.1-0210402 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, Csolnoki Szerelvénygyártó szekrény lemezajtóval, 680x600x250, Tartozékokkal | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-031-1.1.1.2.2-0341753 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon karimás csatlakozással, DN 65 Honeywell visszamosatható vízszűrő, 100 mikronos szűrőbetét, fém szűrőcsésze poliamid felülettel, DN65, karimás, PN16, max | 1 | db |  |  | 0 | 0
40°C, (kvs=69), F78TS-65FA
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-011-2.1.1-0494431 | Kör keresztmetszetű vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 50-150 között MÜPRO bilincsek M8/10 horganyzott, betéttel, Cikkszám:109545, kör km. csatorna rögzítéshez, DN 50-63 | 20 | db |  |  | 0 | 0
2 | 83-011-2.1.1-0494432 | Kör keresztmetszetű vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 80-150 között MÜPRO bilincsek M8/10 NW100 horganyzott, betéttel, Cikkszám:109512, kör km.csatorna rögzítéshez, DN 100 | 130 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0