## Záradék
Név :Cseresznyés Kollégium
Cím :Hódmezővásárhely, |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Fűtés |  | Készítette :.....................
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-061-1.3.1-3921501 | Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 1,50 kg/db-csőbilincs | 85 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 60 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.5 | Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között | 15 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 | 264 | m |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 264 | m |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-31.4.1-0130431 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061563746 | 264 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 390 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 260 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-004-1.3.4.1.1.2.2-0329502 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) DN 15 WAVIN K1 Future cső tekercsben, | 130 | m |  |  | 0 | 0
20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
3 | 81-004-1.3.4.1.2.3.2-0329582 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 15 WAVIN Tigris K1 T idom, 20 mm, FTT20 | 18 | db |  |  | 0 | 0
4 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110057 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37 1/2" simavégű | 240 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 24 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 67 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-4.11.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között | 44 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-4.11.1.2-0000001 | Radiátor kötéstávolság átalakítása | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-6.2.8-0117163 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2" | 8 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-001-7.4.2-0116723 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN | 16 | db |  |  | 0 | 0
40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406
6 | 82-001-16.2.3-0113282 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 34 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" | 34 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-17.1.1-0113257 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26°C | 35 | db |  |  | 0 | 0
9 | 82-001-22-0117353 | Alsó csatlakozású elosztó elem (Bypass test) felszerelése egycsöves, illetve kétcsöves fűtésekhez, menetes és szorítógyűrűs kötésekkel csatlakoztatva, DN 15 - DN 20 GIACOMINI termosztatikus radiátorszelep, lándzsás, kétcsöves, függőleges csatlakozású, | 1 | db |  |  | 0 | 0
R356B, 1/2"x18 mm
10 | 82-012-3.2.1.4-0425754 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: | 10 | db |  |  | 0 | 0
648 W
11 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: | 3 | db |  |  | 0 | 0
973 W
12 | 82-012-3.2.1.4-0425759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőteljesítmény: | 2 | db |  |  | 0 | 0
1459 W
13 | 82-012-3.2.1.4-0425762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: | 2 | db |  |  | 0 | 0
1945 W
14 | 82-012-3.2.1.6-0426054 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény: | 7 | db |  |  | 0 | 0
907 W
15 | 82-012-3.2.1.6-0426055 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 500 mm, fűtőteljesítmény: | 10 | db |  |  | 0 | 0
1134 W
16 | 82-012-3.3.1.6-0426094 | Radiátortartó felszerelése | 35 | klt |  |  | 0 | 0
17 | 82-012-12.1.3.1-0430150 | Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, íves törölközőszárító radiátor, 400 mm RADECO A2-400/L íves fürdőszobai törölközőszárítós csőradiátor 435 x 680 mm, fűtőteljesítmény | 1 | db |  |  | 0 | 0
(75°/65°/20°): 290 W, RAL 9016 törtfehér, kötéstáv: 400 mm
18 | 82-016-12.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-016-13.4 | Fűtési rendszer ürítése, töltése | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0