## Záradék
Név :HSZC. Cseresnyés Kollégiuma
Cím :Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 1.
Készítette: Wollner József
A munka leírása: |  | vill. tervező 06-0046
Kollégium átalakítás, felújítás
Erősáramú villanyszerelés tervezői költségbecslés
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 19-010-1.51 | Általános teendők Felelős műszaki vezetés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-2.1.1 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 760 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.5.3-0110036 | Műanyag védőcső elhelyezése aljzatba SYMALEN 40/32 | 8 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvéséssel, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 69 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-24.2.1-0533502 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 20x12,5 mm, fedéllel, válaszfal nélkül, fehér, (Kat.szám:30008) | 30 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-24.2.1-0533556 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 40x20 mm, válaszfal nélkül, fehér, (Kat.szám:30027) | 108 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-24.2.2-0533826 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 60x50 mm, 40 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10402) | 36 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-24.2.3-0533827 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 80x35 mm, 65 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10411) | 20 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1770 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1460 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-1.2-0210006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 50 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 40 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-2.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 135 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-21.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 80 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 140 | m |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 130 | m |  |  | 0 | 0
18 | 71-002-45.1-0331160 | Műanyag szigetelésű távközlési kábel alufólia árnyékolással, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm2 tömeghatár: 0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 2x2x0,8 mm2 távközlési kábel, alufólia árnyékolással | 85 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-004-6.1.1-0120006 | Villanyszerelési segédanyagok ( tartó, rögzítő, gipsz, stb ) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.1-0562351 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND VALENA egypólusú kapcsoló fehér | 13 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-1.1.1.2-0561895 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér | 16 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-005-1.1.1.4-0562353 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND VALENA csillárkapcsoló fehér | 3 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-005-1.11.1.1.1-0562064 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér | 35 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-005-1.11.1.1.2-0562068 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Valena 3x2P+F csatlakozóaljzat fehér | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 083913 | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-006-12.1.1.2-0111007 | Schrack ELSO MS. WC szett, öt db kijelzővel, három hivó, három nyugtázó kapcsolóval | 1 | klt |  |  | 0 | 0
27 | 71-006-16-0318010 | Páraérzékelő (IPX4) | 8 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-006-17.1 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezések elemei; mozgás és jelenlét érzékelő elhelyezése, falon kivüli | 73 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-007-11.2.1.3-0313500 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 6 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-008-9.3.1-0136019 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 6A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003382) | 7 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-008-9.3.1-0136020 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003384) | 4 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-008-9.3.1-0136022 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 20A C 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003387) | 3 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-008-12-0123161 | Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+ áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóegyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 2/4 pólusú kombinált áramvédő-kapcsoló 1P+N 30mA 6A C 6/10kA A osztály | 9 | db |  |  | 0 | 0
34 | 71-008-12-0123163 | Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+ áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóegyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 2/4 pólusú ÁV-kombinált 1P+N 30mA 16A C 6/10kA A osztály | 16 | db |  |  | 0 | 0
35 | 71-009-5.2-0624333 | V1/1 jelű főelosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-009-5.2-0624334 | SZ1 jelű szellőzés elosztó | 2 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-009-5.2-0624335 | SZ2 jelű szellőzés elosztó | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-010-1.1.1.2.2-0140227 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt, káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) HUNILUX MLX HFM 2x28 W ECG | 5 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-010-2.1.1.2.3-0141412 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, Tükörvilágító lámpatest Hunilux MLX ARIEL114 1x14W EVG fényforrással szállítva | 2 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-010-2.1.1.2.4-0143562 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt Hunilux MLX CAB992-128 EVG 1x28 W IP65 | 16 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-010-2.1.1.2.4-0143564 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt Hunilux MLX CAB992-228 EVG 2x28 W IP65 | 2 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-010-3.1.1.1.1-0140364 | Papillonlighting hercules 340-T 2x26W EVG IP 54 | 99 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-010-12.1.1 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, készenléti üzemű, LED HUNILUX ONTEC AP 1h 7xLED | 5 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-010-12.15.5-0141762 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalékvilágítási eszközök, Tartalék modul biztonsági világításhoz (kompakt fénycsőves lámpatesthez) | 3 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-011-5.3.2-0621577 | Fénycsövek, T5 normál T5 fénycsövek PHILIPS MASTER TL-5 HE fénycső, háromsávos, 28W/830, G5 fej | 16 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-013-9 | Átadási dokumentáció készítése (első felülvizsgálat, elosztók minősítése) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
47 | 71-015-10-0546399 | REU 1.5 SPEED CONTROL szellöztető vezérlő Cikkszám 5004 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0